2011-08-21

| Inwestor: Gmina Pęczniew ul. Główna 10/12 99-235 Pęczniew | Wykonawca: |
| --- | --- |

Kosztorys ślepy

Kod CPV: 45231300-8

Kody CPV:

| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| --- | --- |

Data Oprac.: 2011-08-21

Nazwa budowy :  Budowa  wodociągu  we  wsi  Borki  Drużbińskie  oraz  wykonanie  remontu  oczyszczalni  ścieków  w  miejscowości  Pęczniew  -  działki  nr 46, 48/1, 50/5, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10, 51, 52, 121/2, 122, 123/1, 123/3, 124, 128, 139, 241, 138, 66/2, 64, 45/6, 63/1

Adres budowy: Borki  Drużbińskie, 99-235 Pęczniew

Obiekt: sieć  wodociągowa

Tytuł / Rodzaj robót: sanitarne

Załączniki:

Podstawa opracowania:	KNNR 1, KNKRB 04B, KNNR 4, KSNR  4, KNR 2-19

Waluta:	PLN

| Sporządził: Ryszard Pyziak upr. bud. 982/91 ul. Krasickiego 13a, m.5 99-200 Poddębice | Sprawdził: |
| --- | --- |

Kosztorys szczegółowy

| Lp. | Podstawa Wyceny | Opis pozycji Kosztorysowych | Jedn. Miary | Nakłady na jedn. | Wsp. Zagreg. | Cena | Cena jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY ZIEMNE - WODOCIĄG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa wodociągu w terenie równinnym Obmiar = 2,02 Krotność = 1,00 | km |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 56,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm | m3 | 0,1100 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 1,5000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNNR 1 0210-03010-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV / 1977,0 m * 1,91 m * 1,85 m = 6985,73 m3 /. WODOCIĄG Obmiar = 6 985,70 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2870 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koparka gąsienicowa 0,60 m3 | m-g | 0,0306 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNNR 1 0210-010-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-III / 6,5 m * 1,6 m * 1,56 m = 16,22 m3 /. ODCINKI PRZYŁĄCZY W PASIE DROGOWYM Obmiar = 16,22 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1820 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koparko-spycharka 0,15 m3 | m-g | 0,0625 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 1 0214-020-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.III-IV / 6985,73 m3 - 237,83 m3 = 6747,90 m3 /. Obmiar = 6 747,90 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0850 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spycharka gąsienicowa 75 KM | m-g | 0,0341 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNNR 1 0215-010-060 | Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III ROZPLANTOWANIE NADMIARU ZIEMI Obmiar = 237,83 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spycharka gąsienicowa 75 KM | m-g | 0,0102 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 1 0206-04020-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,60m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.5-10t,do 1km.Grunt I-III DOWÓZ PIASKU Obmiar = 237,83 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0340 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koparka gąsienicowa 0,60 m3 | m-g | 0,0419 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Spycharka gąsienicowa 75 KM | m-g | 0,0273 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód samowyładowczy 5-10t | m-g | 0,0993 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNNR 1 0208-01010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV Obmiar = 237,83 Krotność = 9,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0045 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spycharka gąsienicowa 100 KM | m-g | 0,0020 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód samowyładowczy 5-10t | m-g | 0,0330 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ROBOTY MONTAŻOWE - WODOCIĄG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNKRB 04B 102070000-020 | Odnogi (wcinki) wbudowane w istniejący rurociąg.Rurociągi o średnicach nominalnych 80-100 mm Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 7,3000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trójniki żeliwne kołnierzowe ciśn.100 mm | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Nasuwki żel.ciśnieniowe D/połącz.sztywnych | szt | 2,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruby stal.z nakrętkami,podkładkami M 14 | kg | 1,5700 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Uszczelki gumowe płaskie D/połącz.kołnierz | szt | 2,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 3,50 % | PLN |  |  | 3,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,1000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Pompa wirnikowa spalin. 36m3/h | m-g | 8,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNNR 4 1411-020-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm / 1977,0 m * 0,8 m * 0,15 m = 237,24 m3 /. Obmiar = 237,24 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,9300 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pospółka kruszywo nienormowane | m3 | 1,2200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zagęszczarka wibracyjna | m-g | 0,7100 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNNR 4 1411-020-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm / 6,5 m * 0,6 m * 0,15 m = 0,585 m3 /. Obmiar = 0,58 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,9300 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pospółka kruszywo nienormowane | m3 | 1,2200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zagęszczarka wibracyjna | m-g | 0,7100 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KSNR 4 1006-03-040 | Rurociągi z polichlorku winylu (PCW),ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm Obmiar = 2 015,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4110 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rury z PCW kielichowe,śred.110/4,2 mm | m | 1,0600 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Łuki kielichowe wodoc.z PCW fi 110mm 45 st | szt | 0,0130 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Króćce przejściowe z kielichami ŻKŻ | kg | 0,1520 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 16,00 % | PLN |  |  | 16,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0514 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNKRB 04B 102030000-040 | Przyłącza wodociągowe z rur łączonych metoda zgrzewania rurociągi o średnicach nominalnych 40 mm Obmiar = 6,50 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rury PE-HD 1,0 MPa,śred. 40/3,7 mm | m | 1,0700 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 3,50 % | PLN |  |  | 3,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,1200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 4 1105-030-090 | Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe owalne z obudową o średnicy 100 mm Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 4,6700 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasuwy kołn.klin.ow.1,0 MPa,kat.002,100 mm | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Króćce żel."F" 1-kołnierz.śr.100mm,L=400mm | szt | 2,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Nasuwki żel.niedzielone D/poł.sztyw.100 mm | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kształtki żeliwne-prostki 1-kielichowe | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Uszczelki gumowe płaskie,śred.100 mm | szt | 2,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruby stal.z nakrętkami,podkładkami M 14 | kg | 1,5700 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obudowy żeliwne do zasuw,kat.025A,śr.100mm | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Skrzynka ulicz. do zasuwy kat.857W(woda) | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,2500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNKRB 04B 103010000-020 | Zasuwy żeliwne wodociągowe kołnierzowe o średnicach nominalnych 32 mm Obmiar = 4,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 2,1600 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasuwy kołn.klin.ow.1,0 MPa,kat.002, 32 mm | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obudowy żeliwne do zasuw,kat.025A,śr. 40mm | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Skrzynka ulicz. do zasuwy kat.857W(woda) | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 3,50 % | PLN |  |  | 3,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,1500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNKRB 04B 102050000-020 | Nasady rurowe (opaski) na rurociągach.Rurociągi o średnicach nominalnych 80-100 mm Obmiar = 4,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 5,7200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nasady rurowe żeliwne kołn. fi 100/50 mm | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 3,50 % | PLN |  |  | 3,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,5400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 4 1119-030-090 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm Obmiar = 3,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 4,6800 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hydranty żeliwne nadziemne,śr. 80mm/1500mm | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Zwężki żeliwne dwukołnierzowe FFR | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasuwy kołn.klin.ow.1,0 MPa,kat.002, 80 mm | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Obudowy żeliwne do zasuw,kat.025A,śr. 80mm | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Skrzynki uliczne do zaworów | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kolana stopowe kołn.K.867 do hydr.śr. 80mm | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Uszczelki gumowe płaskie,śred. 65-80 mm | szt | 5,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruby stal.z nakrętkami,podkładkami M 16 | kg | 2,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Żwir do nawierzchni drogowych i kolejowych | m3 | 0,3800 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy | m-g | 1,0500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 4 1206-020-040 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25,rurami o średnicy nominalnej 150-250 mm w gruntach kategorii III-IV Obmiar = 38,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 6,2000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rury stal.zabezp.powł.asf.fi 219,1/5,6 mm | m | 1,0200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektrody do spawania stali niskowęglowych | szt | 14,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 3,50 % | PLN |  |  | 3,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy | m-g | 0,0700 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Przyczepa dłużycowa do 4,5 t | m-g | 0,0700 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Spawarka | m-g | 1,6300 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Maszyna do wierceń poziomych | m-g | 1,6300 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg D/urobku ziem.ele.0,18t | m-g | 1,6300 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNNR 4 1209-010-040 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm prowadzonych w rurach ochronnych Obmiar = 38,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,1800 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podparcia ruchome ślizgowe do rur,typ A | szt | 0,8000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 3,50 % | PLN |  |  | 3,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy | m-g | 0,0800 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Przyczepa dłużycowa | m-g | 0,0800 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wciągarka mech.pow.1,6-3,2 t | m-g | 0,3100 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-19 0306-1001-040 | Rury ochronne /osłonowe/ z PCW o średnicach nominalnych 200 mm (WACETOB-PZITB) Obmiar = 10,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,7000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rury z PCW kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm | m | 1,0200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,00 % | PLN |  |  | 1,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0300 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Żuraw samochodowy | m-g | 0,2500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR 2-19 0134-03-090 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku betonowym Obmiar = 8,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,8050 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba ftalowa nawierzchniowa | dm3 | 0,1000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Słupki betonowe znacznikowe | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 | m3 | 0,1000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tabliczki do znakowania wodociągów | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,1900 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNNR 4 1606-010-172 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 110 mm Obmiar = 10,00 Krotność = 1,00 | próba |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 8,7400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Krawędziaki iglaste nasycone kl.II | m3 | 0,0250 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III | m3 | 0,0150 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Klamry ciesielskie | kg | 6,2000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 50 mm | m | 1,5000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Króćce żel.kołnierz.przejściowe FW D/rurPE | szt | 0,1000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tuleje z PVC dla luźnych kołnierzy stal. | szt | 0,2000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kołnierze zaślepiające dla ciśn.1,0-1,6MPa | szt | 0,2000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruby stal.średniodokładne z nakręt.podkł. | kg | 2,7000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Woda przemysłowa z rurociągu | m3 | 3,5300 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 10,00 % | PLN |  |  | 10,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy | m-g | 3,1600 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNNR 4 1611-010-176 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm Obmiar = 10,00 Krotność = 1,00 | 200 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 4,0900 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podchloryn sodowy | kg | 0,5000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 50 mm | m | 1,5000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Woda przemysłowa z rurociągu | m3 | 7,0600 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 3,00 % | PLN |  |  | 3,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 1,5800 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNNR 4 1612-010-176 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm Obmiar = 10,00 Krotność = 2,00 | 200 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,6600 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Woda przemysłowa z rurociągu | m3 | 4,2400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 3,00 % | PLN |  |  | 3,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 41,4200 |  |  |
| 2. |  | 772 | Monter II | r-g | 14,4400 |  |  |
| 3. |  | 999 | Robocizna | r-g | 4 447,1590 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 4 503,0190 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1330199 | Elektrody do spawania stali niskowęglowych | szt | 532,0000 |  |  |
| 2. |  | 1341299 | Klamry ciesielskie | kg | 62,0000 |  |  |
| 3. |  | 1413201 | Podchloryn sodowy | kg | 5,0000 |  |  |
| 4. |  | 1511401 | Farba ftalowa nawierzchniowa | dm3 | 0,8000 |  |  |
| 5. |  | 1602197 | Pospółka kruszywo nienormowane | m3 | 290,1465 |  |  |
| 6. |  | 1602699 | Żwir do nawierzchni drogowych i kolejowych | m3 | 1,1400 |  |  |
| 7. |  | 2030899 | Słupki betonowe znacznikowe | szt | 8,0000 |  |  |
| 8. |  | 2370601 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 | m3 | 0,8000 |  |  |
| 9. |  | 2640101 | Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III | m3 | 0,1500 |  |  |
| 10. |  | 2641610 | Krawędziaki iglaste nasycone kl.II | m3 | 0,2500 |  |  |
| 11. |  | 3930001 | Woda przemysłowa z rurociągu | m3 | 190,7000 |  |  |
| 12. |  | 3951300 | Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm | m3 | 0,2224 |  |  |
| 13. |  | 5064100 | Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 50 mm | m | 30,0000 |  |  |
| 14. |  | 5071224 | Rury stal.zabezp.powł.asf.fi 219,1/5,6 mm | m | 38,7600 |  |  |
| 15. |  | 5141999 | Kołnierze zaślepiające dla ciśn.1,0-1,6MPa | szt | 2,0000 |  |  |
| 16. |  | 5200399 | Kształtki żeliwne-prostki 1-kielichowe | szt | 1,0000 |  |  |
| 17. |  | 5310712 | Nasuwki żel.niedzielone D/poł.sztyw.100 mm | szt | 1,0000 |  |  |
| 18. |  | 5310799 | Nasuwki żel.ciśnieniowe D/połącz.sztywnych | szt | 2,0000 |  |  |
| 19. |  | 5320403 | Trójniki żeliwne kołnierzowe ciśn.100 mm | szt | 1,0000 |  |  |
| 20. |  | 5320502 | Króćce żel."F" 1-kołnierz.śr.100mm,L=400mm | szt | 2,0000 |  |  |
| 21. |  | 5320900 | Zwężki żeliwne dwukołnierzowe FFR | szt | 3,0000 |  |  |
| 22. |  | 5321899 | Króćce przejściowe z kielichami ŻKŻ | kg | 306,2800 |  |  |
| 23. |  | 5321999 | Króćce żel.kołnierz.przejściowe FW D/rurPE | szt | 1,0000 |  |  |
| 24. |  | 5630103 | Rury z PCW kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm | m | 10,2000 |  |  |
| 25. |  | 5630503 | Rury z PCW kielichowe,śred.110/4,2 mm | m | 2 135,9000 |  |  |
| 26. |  | 5631105 | Rury PE-HD 1,0 MPa,śred. 40/3,7 mm | m | 6,9550 |  |  |
| 27. |  | 5643298 | Tuleje z PVC dla luźnych kołnierzy stal. | szt | 2,0000 |  |  |
| 28. |  | 5644265 | Łuki kielichowe wodoc.z PCW fi 110mm 45 st | szt | 26,1950 |  |  |
| 29. |  | 581410 | Zasuwy kołn.klin.ow.1,0 MPa,kat.002, 32 mm | szt | 4,0000 |  |  |
| 30. |  | 5814103 | Zasuwy kołn.klin.ow.1,0 MPa,kat.002, 80 mm | szt | 3,0000 |  |  |
| 31. |  | 5814104 | Zasuwy kołn.klin.ow.1,0 MPa,kat.002,100 mm | szt | 1,0000 |  |  |
| 32. |  | 5830000 | Hydranty żeliwne nadziemne,śr. 80mm/1500mm | szt | 3,0000 |  |  |
| 33. |  | 5830600 | Kolana stopowe kołn.K.867 do hydr.śr. 80mm | szt | 3,0000 |  |  |
| 34. |  | 5831000 | Obudowy żeliwne do zasuw,kat.025A,śr. 40mm | szt | 4,0000 |  |  |
| 35. |  | 5831003 | Obudowy żeliwne do zasuw,kat.025A,śr. 80mm | szt | 3,0000 |  |  |
| 36. |  | 5831004 | Obudowy żeliwne do zasuw,kat.025A,śr.100mm | szt | 1,0000 |  |  |
| 37. | * | 5831301 | Skrzynka ulicz. do zasuwy kat.857W(woda) | szt | 5,0000 |  |  |
| 38. |  | 5831499 | Skrzynki uliczne do zaworów | szt | 3,0000 |  |  |
| 39. | * | 5840622 | Nasady rurowe żeliwne kołn. fi 100/50 mm | szt | 4,0000 |  |  |
| 40. |  | 6321900 | Tabliczki do znakowania wodociągów | szt | 8,0000 |  |  |
| 41. |  | 6620099 | Podparcia ruchome ślizgowe do rur,typ A | szt | 30,4000 |  |  |
| 42. |  | 6801207 | Śruby stal.z nakrętkami,podkładkami M 16 | kg | 6,1200 |  |  |
| 43. |  | 6801208 | Śruby stal.z nakrętkami,podkładkami M 14 | kg | 3,1400 |  |  |
| 44. |  | 6801299 | Śruby stal.średniodokładne z nakręt.podkł. | kg | 27,0000 |  |  |
| 45. |  | 6832003 | Uszczelki gumowe płaskie,śred. 65-80 mm | szt | 15,0000 |  |  |
| 46. |  | 6832004 | Uszczelki gumowe płaskie,śred.100 mm | szt | 2,0000 |  |  |
| 47. |  | 6832099 | Uszczelki gumowe płaskie D/połącz.kołnierz | szt | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 11111 | Koparko-spycharka 0,15 m3 | m-g | 1,0137 |  |  |
| 2. |  | 11163 | Koparka gąsienicowa 0,60 m3 | m-g | 223,7275 |  |  |
| 3. |  | 11333 | Spycharka gąsienicowa 75 KM | m-g | 239,0220 |  |  |
| 4. |  | 11334 | Spycharka gąsienicowa 100 KM | m-g | 4,2809 |  |  |
| 5. |  | 12512 | Zagęszczarka wibracyjna | m-g | 168,8558 |  |  |
| 6. |  | 14251 | Pompa wirnikowa spalin. 36m3/h | m-g | 8,0000 |  |  |
| 7. |  | 15299 | Maszyna do wierceń poziomych | m-g | 61,9400 |  |  |
| 8. |  | 30000 | Środek transportowy | m-g | 0,3000 |  |  |
| 9. |  | 31100 | Żuraw samochodowy | m-g | 2,5000 |  |  |
| 10. |  | 34512 | Wyciąg D/urobku ziem.ele.0,18t | m-g | 61,9400 |  |  |
| 11. |  | 35622 | Wciągarka mech.pow.1,6-3,2 t | m-g | 11,7800 |  |  |
| 12. |  | 39000 | Środek transportowy | m-g | 103,5710 |  |  |
| 13. |  | 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 22,7223 |  |  |
| 14. |  | 39520 | Samochód skrzyniowy | m-g | 40,4500 |  |  |
| 15. |  | 39521 | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 1,5200 |  |  |
| 16. |  | 39650 | Przyczepa dłużycowa | m-g | 3,0400 |  |  |
| 17. |  | 39651 | Przyczepa dłużycowa do 4,5 t | m-g | 2,6600 |  |  |
| 18. |  | 39812 | Samochód samowyładowczy 5-10t | m-g | 94,2520 |  |  |
| 19. |  | 72100 | Spawarka | m-g | 61,9400 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

2011-08-21

| Inwestor: Gmina Pęczniew ul. Główna 10/12 99-235 Pęczniew | Wykonawca: |
| --- | --- |

Kosztorys  ślepy

Kod CPV: 50500000-0

Kody CPV:

| 50500000-0 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn |
| --- | --- |

Data Oprac.: 2011-08-21

Nazwa budowy: " Budowa  wodociągu  we  wsi  Borki  Drużbińskie  oraz  wykonanie

remontu  oczyszczalni  ścieków  w  miejscowości  Pęczniew  -  działka  nr  1089

Adres budowy:  m. Pęczniew

Obiekt: Oczyszczalnia  ścieków

Tytuł / Rodzaj robót:

Załączniki:

Podstawa opracowania:	KNNR 8, KNR 7-12, KNR 2-02, KNNR 2, KNR 4-04I, KNR 4-06

Waluta:	PLN

| Sporządził: Ryszard Pyziak 99-200 Poddębice ul. Krasickiego 13a, m.5 upr. bud. 982/91 | Sprawdził: |
| --- | --- |

Kosztorys szczegółowy

| Lp. | Podstawa Wyceny | Opis pozycji Kosztorysowych | Jedn. Miary | Nakłady na jedn. | Wsp. Zagreg. | Cena | Cena jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | WYMIANA ZASUWY ELEKTROMAGNETYCZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 8 0114-050-020 | Wymiana zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy 100 mm z napędem elektrycznym Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 7,2900 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasuwy klin.owal.żel.kołn.1,0MPa fi 100 mm Centork 0,18TNSP 0,7 m3/h | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 4,00 % | PLN |  |  | 4,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | CZYSZCZENIE I WYMIANA BALI DREWNIANYCH NA WŁAZACH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 7-12 0101-03-050 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji szkieletowych,stan wyjściowy powierzchni B Obmiar = 1,56 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,5329 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 7-12 0201-01-050 | Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą olejną do gruntowania przeciwrdzewną Obmiar = 1,56 Krotność = 2,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1294 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,0051 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania miniowa 60% | dm3 | 0,1010 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,90 % | PLN |  |  | 0,90 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM | m-g | 0,0007 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Przyczepa skrzyniowa 3,5 t | m-g | 0,0007 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 7-12 0213-01-050 | Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej emalią chlorokauczukową,ogólnego stosowania Obmiar = 1,56 Krotność = 2,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1183 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emalia chlorokauczukowa og.stos.pozostałe | dm3 | 0,1340 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych | dm3 | 0,0107 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,90 % | PLN |  |  | 0,90 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM | m-g | 0,0004 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Przyczepa skrzyniowa 3,5 t | m-g | 0,0004 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-02 0702-08-050 | Przekrycia kanałów płytami z bali drewnianych,grubości 60 mm. Obmiar = 5,25 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,8800 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 0,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bale iglaste obrzynane nasyc.gr.50mm,kl.II | m3 | 0,0610 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Deski iglaste obrzynane nasyc.gr.25 mm,III | m3 | 0,0100 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0700 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ZAŁOZENIE DASZKU NAD ZASUWAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 0904-01-050 | Tynki cementowe III kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii. / 2,7 m x 0,7 m x 4 / + / 1,2 m x 0,7 m x 4 / = 10,92 m2 Obmiar = 10,92 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,0212 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zaprawa cementowa M 7 | m3 | 0,0240 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Zaprawa cementowa M 12 | m3 | 0,0006 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Żuraw okienny przenośny | m-g | 0,1262 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 4-06 0304-01-034 | Wykonanie konstrukcji osłon z kątownika Obmiar = 0,045 Krotność = 1,00 | t |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 120,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kątowniki stal.równoramienne | kg | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 5,00 % | PLN |  |  | 5,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,8500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Spawarka elektr.wirująca 300 A | m-g | 12,1000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 7-12 0101-03-050 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji szkieletowych,stan wyjściowy powierzchni B Obmiar = 3,04 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,5329 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 7-12 0201-01-050 | Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą olejną do gruntowania przeciwrdzewną Obmiar = 3,04 Krotność = 2,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1294 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,0051 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania miniowa 60% | dm3 | 0,1010 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,90 % | PLN |  |  | 0,90 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM | m-g | 0,0007 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Przyczepa skrzyniowa 3,5 t | m-g | 0,0007 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 7-12 0213-01-050 | Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej emalią chlorokauczukową,ogólnego stosowania Obmiar = 3,04 Krotność = 2,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1183 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emalia chlorokauczukowa og.stos.pozostałe | dm3 | 0,1340 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych | dm3 | 0,0107 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,90 % | PLN |  |  | 0,90 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM | m-g | 0,0004 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Przyczepa skrzyniowa 3,5 t | m-g | 0,0004 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 2 0503-010-050 | Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej płaskiej grubości 0,50-0,55 mm Obmiar = 19,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,3400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blacha stalowa ocynk.płaska gr.0,50-0,55mm | kg | 5,2200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 5,00 % | PLN |  |  | 5,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg tow.-osob.I budowlany | m-g | 0,0034 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | DEMONTAŻ OSŁON NA SPRĘŻARKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 4-04I 0804-01-040 | Rozebranie konstrukcji z kształtowników stalowych Obmiar = 43,40 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,9200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 0,0080 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tlen techniczny sprężony gat.I/II | m3 | 0,0680 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  |  | 0,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw spawal.tlenowo-acetylen | m-g | 0,0600 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 4-04I 0506-04-050 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku Obmiar = 27,52 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0900 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 4-06 0304-01-034 | Wykonanie konstrukcji osłon z kątownika Obmiar = 0,103 Krotność = 1,00 | t |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 120,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kątowniki stal.równoramienne | kg | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 5,00 % | PLN |  |  | 5,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,8500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Spawarka elektr.wirująca 300 A | m-g | 12,1000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 7-12 0101-03-050 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji szkieletowych,stan wyjściowy powierzchni B Obmiar = 6,94 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,5329 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR 7-12 0201-01-050 | Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą olejną do gruntowania przeciwrdzewną Obmiar = 6,94 Krotność = 2,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1294 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,0051 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania miniowa 60% | dm3 | 0,1010 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,90 % | PLN |  |  | 0,90 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM | m-g | 0,0007 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Przyczepa skrzyniowa 3,5 t | m-g | 0,0007 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 7-12 0213-01-050 | Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej emalią chlorokauczukową,ogólnego stosowania Obmiar = 6,94 Krotność = 2,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1183 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emalia chlorokauczukowa og.stos.pozostałe | dm3 | 0,1340 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych | dm3 | 0,0107 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,90 % | PLN |  |  | 0,90 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM | m-g | 0,0004 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Przyczepa skrzyniowa 3,5 t | m-g | 0,0004 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNNR 2 0503-010-050 | Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej płaskiej grubości 0,50-0,55 mm - ANALOGIA Obmiar = 27,52 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,3400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blacha stalowa ocynk.płaska gr.0,50-0,55mm | kg | 5,2200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 5,00 % | PLN |  |  | 5,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg tow.-osob.I budowlany | m-g | 0,0034 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 122 | Malarz grupa II | r-g | 5,7169 |  |  |
| 2. |  | 220 | Monter | r-g | 14,2820 |  |  |
| 3. |  | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 47,7933 |  |  |
| 4. |  | 400 | Spawacz | r-g | 3,4780 |  |  |
| 5. |  | 402 | Spawacz II | r-g | 2,1700 |  |  |
| 6. |  | 42 | Cieśla II | r-g | 9,0825 |  |  |
| 7. |  | 463 | Tynkarz III | r-g | 10,5302 |  |  |
| 8. |  | 999 | Robocizna | r-g | 69,6268 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 162,6797 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1050100 | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,1177 |  |  |
| 2. |  | 1100799 | Kątowniki stal.równoramienne | kg | 0,1480 |  |  |
| 3. |  | 1120310 | Blacha stalowa ocynk.płaska gr.0,50-0,55mm | kg | 242,8344 |  |  |
| 4. |  | 1330400 | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 0,2100 |  |  |
| 5. |  | 1511601 | Farba olejna do gruntowania miniowa 60% | dm3 | 2,3311 |  |  |
| 6. |  | 1520210 | Emalia chlorokauczukowa og.stos.pozostałe | dm3 | 3,0927 |  |  |
| 7. |  | 1530511 | Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych | dm3 | 0,2470 |  |  |
| 8. |  | 1540000 | Acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 0,3472 |  |  |
| 9. |  | 1540802 | Tlen techniczny sprężony gat.I/II | m3 | 2,9512 |  |  |
| 10. |  | 2380807 | Zaprawa cementowa M 7 | m3 | 0,2621 |  |  |
| 11. |  | 2380808 | Zaprawa cementowa M 12 | m3 | 0,0066 |  |  |
| 12. |  | 2640102 | Bale iglaste obrzynane nasyc.gr.50mm,kl.II | m3 | 0,3202 |  |  |
| 13. |  | 2640703 | Deski iglaste obrzynane nasyc.gr.25 mm,III | m3 | 0,0525 |  |  |
| 14. |  | 5810104 | Zasuwy klin.owal.żel.kołn.1,0MPa fi 100 mm Centork 0,18TNSP 0,7 m3/h | szt | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 30000 | Środek transportowy | m-g | 0,3675 |  |  |
| 2. |  | 34000 | Wyciąg tow.-osob.I budowlany | m-g | 0,1582 |  |  |
| 3. |  | 35111 | Żuraw okienny przenośny | m-g | 1,3781 |  |  |
| 4. |  | 39116 | Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM | m-g | 0,0254 |  |  |
| 5. |  | 39521 | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,1258 |  |  |
| 6. |  | 39611 | Przyczepa skrzyniowa 3,5 t | m-g | 0,0254 |  |  |
| 7. |  | 72111 | Spawarka elektr.wirująca 300 A | m-g | 1,7908 |  |  |
| 8. |  | 72311 | Zestaw spawal.tlenowo-acetylen | m-g | 2,6040 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |